## CHEQUEO TECNICO
ANTEPROYECTO: LISTA DE CHEQUEO TECNICO
COOPERATIVA
N° REG.
La presente lista determina los datos mínimos que deben contener los recaudos. La A.N.V. podrá solicitar otros de acuerdo a las características de la propuesta.
ARQUITECTURA
| PLANO DE UBICACIÓN ESC. 1:1000 |  | SI | NO | N/C
DESLINDE DEL PREDIO (lados y dimensiones)
CALLES QUE DELIMITAN LA MANZANA
DISTANCIA DEL PUNTO MEDIO A LA ESQUINA
INDICACIÓN DE NORTE
| PLANO DE IMPLANTACIÓN ESC. 1:100 o 1:200 |  | SI | NO | N/C
RETIROS FRONTALES, LATERALES Y POSTERIOR. ENSANCHES
ALTURAS EXIGIDAS Y PROYECTADAS
FOS, FOT, FOS VERDE EXIGIDOS Y PROPUESTOS
SERVIDUMBRES Y SUS DIMENSIONES
DESTINO DE PREDIOS LINDEROS
NOMBRES DE CALLES FRENTISTAS, ANCHO Y PAVIMENTO
ANCHO DE VEREDAS Y PAVIMENTO
CORDON CUNETA O ANCHO PROMEDIO DE CUNETAS
REDES DE INFRAESTRUCTURA EXTERNA EXISTENTES:
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
CURVAS DE NIVELES EXISTENTES CADA 1m. INCLUYENDO CALLES
SISTEMA ALTERNATIVO DE SANEAMIENTO APROBADO
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS
IDENTIFICACION DE UNIDADES POR CANTIDAD DE DORMITORIOS
CUADRO DE AREAS HABITABLES Y CONSTRUIDAS DE ACUERDO A MODELO DISPONIBLE EN ANEXO 1 DE LA GUIA GENERAL PARA LA CARGA DE ANTEPROYECTOS
| PLANTAS DEL CONJUNTO ESC. 1:100 o 1:200 |  | SI | NO | N/C
PLANTAS DE TODOS LOS NIVELES Y TECHOS
ACOTADO PARCIAL Y ACUMULADO HASTA LIMITES DEL PREDIO
CURVAS DE NIVEL EXISTENTES Y NIVELES PROYECTADOS EN UNIDADES, SENDAS, CALLES INTERNAS Y EXTERNAS
DESTINO Y TERMINACION DE TODOS LOS ESPACIOS EXTERIORES
MATERIALES DE SEPARACION DE FONDOS
MUROS DE CONTENCION, ESCALERAS Y RAMPAS
PROYECCIONES DE SALIENTES, VOLADOS Y CUMBRERAS
REFERENCIAS DE CORTES, INCLUYENDO CORTES INTEGRALES
LUGARES DE ESTACIONAMIENTO DE ACUERDO A REGL DEPARTAMENTAL
FORESTACION INTERNA EXISTENTE Y PROYECTADA
UBICACIÓN DE SUBESTACION DE UTE (EN CASO DE REQUERIRSE)
| CORTES Y FACHADAS DEL CONJUNTO ESC. 1:100 o 1:200 |  | SI | NO | N/C
CORTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES INDICANDO NIVELES
FACHADAS POR FRENTES INDICANDO NIVELES
PERFIL DEL TERRENO EXISTENTE EN CORTES Y FACHADAS
MATERIALES DE TERMINACIÓN DE MUROS Y CUBIERTAS
| PLANTAS, CORTES Y FACHADAS DE LAS VARIANTES TIPOLÓGICAS. ESC. 1:50 |  | SI | NO | N/C
INDICACION DE CORTES, PROYECCIONES DE SALIENTES, VOLADOS Y CUMBRERAS
ACOTADO PARCIAL Y ACUMULADO
TERMINACIONES INTERIORES Y EXTERIORES
GRAFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
| PLANTA CORTES Y FACHADAS DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES ESC. 1:50 |  | SI | NO | N/C
PLANTA CON EXTENSION
INDICACION DE CORTES, PROYECCIONES DE SALIENTES, VOLADOS Y CUMBRERAS
ACOTADO PARCIAL Y ACUMULADO
CORTES Y FACHADAS CON NIVELES Y TERMINACIONES
| PLANILLA ESQUEMÁTICA DE ABERTURAS |  | SI | NO | N/C
PLANILLAS DE ABERTURAS QUE INCLUYAN DIMENSIONES, CANTIDADES, DEFINICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CIERRE, MOVIMIENTO Y HERMETICIDAD.
| DETALLES CONSTRUCTIVOS ESC. 1:20 |  | SI | NO | N/C
CUBIERTAS HORIZONTALES O INCLINADAS
MUROS EXTERIORES
ENTREPISO VOLADO O CON PLANTA BAJA LIBRE
TERRAZAS
MATERIALES Y ESPESORES EN TODOS LOS DETALLES
| CORTE INTEGRAL ESC. 1:20 |  | SI | NO | N/C
INDICACIÓN DE MATERIALES Y ESPESORES
| CALCULO DE COEFICIENTE DE TRASMITANCIA TÉRMICA |  | SI | NO | N/C
TRANSMITANCIA TERMICA SEGUN ULTIMA VERSION DISPONIBLE DE HTERM CON CONDICIONES BASE: CERRAM. HORIZONTALES: Temp ext = 0 °C / Temp int = 18 °C CERRAM. VERTICALES:. Temp.ext = 4 °C / Temp int = 18 °C
IDENTIFICACIÓN DE CADA CERRAMIENTO CALCULADO
TODAS LAS LAMINAS LLEVARAN ROTULO A.N.V
SANITARIA
| RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE CONJUNTO ESC. 1:100 / 1:200 |  | SI | NO | N/C
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INDICANDO MATERIALES Y DIÁMETROS DE TODOS LOS TRAMOS, DESDE LA RED PÚBLICA HASTA EL ACCESO A LAS VIVIENDAS
| RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE CONJUNTO ESC. 1:100 / 1:200 |  | SI | NO | N/C
PLANTA Y CORTE GRAL. DE SANEAMIENTO CON CAMARAS DE INSPECCION NUMERADAS
COTAS DE ZAMPEADO DE COLECTOR. COTAS DE TAPA, ENTRADA Y SALIDA DE TODAS LAS CÁMARAS REFERIDAS A COTAS DE PROYECTO
SISTEMA ALTERNATIVO DE SANEAMIENTO APROBADO
DESAGÜES GENERALES DE PLUVIALES (PLANTA BAJA Y TECHOS) HASTA VÍAS PUBLICAS
DESAGÜES DE PATIOS Y ESPACIOS AL AIRE LIBRE EN GENERAL
MATERIALES, DIAMETROS Y PENDIENTES DE DESAGÜES PARA TODOS LOS TRAMOS
SANITARIA DE TIPOLOGIAS Y SUM AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PLUVIALES
INSTALACIÓN SANITARIA DE CADA TIPOLOGÍA Y SUM INDICANDO MATERIALES, DIÁMETROS Y PENDIENTES ESCALA 1:50
ELECTRICA
| RED DE ENERGÍA ELECTRICA E ILUMINACIÓN ESC. 1:100 / 1:200 |  | SI | NO | N/C
TENDIDO GENERAL DE RED ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PROPUESTO
CUADRO DE CARGA A SOLICITAR POR TIPOLOGÍA
SUBESTACION DE UTE DE ACUERDO A INFORME DE DICHO ORGANISMO
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR TIPOLOGÍAS ESC. 1:50 |  | SI | NO | N/C
ELECTRICA DE CADA TIPOLOGÍA: PUESTAS Y TABLEROS
| PLANTA DE COORDINACIÓN (PLANTA BAJA) ESC. 1:100 / 1:200 |  | SI | NO | N/C
DEBE GRAFICARSE LA PLANTA BAJA CONTENIENDO LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
| DOCUMENTOS DE RESPALDO |  | SI | NO | N/C
SE INCORPORARÁN EN ESTE ÍTEM ARCHIVOS EN SU FORMATO ORIGINAL (ARCHIVOS DE TEXTO, PLANILLAS DE CÁLCULO, ARCHIVOS CAD).
ESTRUCTURA
| PLANTAS DE FUNDACIONES ESC. 1:50 |  | SI | NO | N/C
PLANTA ESC. 1:50 CON UBICACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
COTAS ACUMULADAS Y NIVELES REFERIDOS A LOS MISMOS CEROS QUE LOS PLANOS DE ALBAÑILERÍA.
Según tipo de cimentación, indicar:
PATINES: TIPO DE SUELO SOBRE EL QUE SE REALIZA LA FUNDACIÓN, PROFUNDIDAD, TENSIÓN ADMISIBLE A LA COMPRESIÓN CONSIDERADA
PILOTES: DESCARGA EN CADA PILOTE, DIÁMETRO Y LONGITUD APROXIMADA
PLATEA: PROTOCOLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUB BASE
EN CASO DE SUELO EXPANSIVO, NOTA Y DETALLE DE DESCALCE DE VIGAS
| PLANTAS DE ENCOFRADO ESC. 1:50 CON ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES |  | SI | NO | N/C
PLANTA DE CADA NIVEL CON UBICACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (INCLUYENDO S.U.M.). EN CASO DE SER NECESARIO SE REALIZARÁ POR SECTOR O MÓDULO
PLANO DE ENCOFRADO CON DIMENSIONES DE LOSAS, VIGAS Y PILARES
REFERENCIA EN EL MARGEN AL NIVEL Y/O SECTOR DEL CONJUNTO
COTAS ACUMULADAS Y NIVELES REFERIDOS A LOS MISMOS CEROS QUE LOS PLANOS DE ALBAÑILERÍA.
| DETALLES DE ESTRUCTURA (SIN ARMADO) |  | SI | NO | N/C
TANQUE DE AGUA
MUROS DE CONTENCIÓN
| ESPECIFICACIONES DE MATERIALES |  | SI | NO | N/C
TIPO DE HORMIGÓN ESPECIFICANDO RESISTENCIA CILÍNDRICA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS
TIPO DE ACERO ESPECIFICANDO RESISTENCIA A LA FLUENCIA Y ROTURA
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MAMPUESTOS PORTANTES Y MORTEROS
EN CASO DE SOLUCIONES DE MUROS PORTANTES, ENTREPISO O CUBIERTAS PREFABRICADAS SE DEBERÁ ADJUNTAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA, FIRMADA POR EL TÉCNICO RESPONSABLE

## VALIDACION (hidden)
CHECK | DEPARTAMENTOS | SISTEMA CONSTR
| Seleccionar | Seleccionar
✔ | CANELONES | TRADICIONAL
| MALDONADO | CRUPE
| ROCHA | EMMEDUE
| TREINTA Y TRES | SICA
| CERRO LARGO | SPM
| RIVERA | DE FLORENCIA
| ARTIGAS | GIW
| SALTO | RST
| PAYSANDÚ | INTELITEC
RIO NEGRO
SORIANO
COLONIA
SAN JOSE
FLORIDA
FLORES
LAVALLEJA
DURAZNO
TACUAREMBO
MONTEVIDEO

## CUADROS AREAS (hidden)
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PROGRAMAS DE OBRA NUEVA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
CUADROS DE AREAS
CUADRO DE AREAS HABITABLES
|  | Tipología | Nº. Dorm. | Nº. Viv. | Area Habitable Viv. | Area Habitable Total Tipología
2D
3D
4D
TOTALES
CUADRO DE AREAS CONSTRUIDAS
|  | RUBRO |  |  |  |  | AREA
| 2 | AREA HABITABLE
| 3.1 | TERRAZAS DE SERVICIO
| 3.2 | TERRAZAS PPALES., BALCONES, ALEROS, PORCHES
| 3.3 | CIRCULACIONES HORIZONTALES TECHADAS
| 3.4 | ESCALERAS DE PROPIEDAD O USO COMUN
| 3.5 | T. DE AGUA, LOC. DE SERVICIO, ESPACIOS LIBRES TECHADOS
| 3.6 | SUBESTACION
| 3.7 | S.U.M.
| 4 | TOTAL AREA CONSTRUIDA
NOTA:
* Los cuadros areas se incluirá en el márgen del Plano de Implantación.
* El cómputo de las áreas habitables y construidas deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en la RD 21/2008 de la DINAVI. En casos de dudas se deberá realizar la consulta al Departamento de Análisis y Desarrollo de Programas que determinará el criterio a aplicar.

## ROTULO (hidden)
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PROGRAMAS DE OBRA NUEVA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
ROTULO
NOTA:
El archivo del rótulo con formato dwg está disponible en la página web de la ANV www.anv.gub.uy

## LAMINAS (hidden)
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PROGRAMAS DE OBRA NUEVA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
FORMATO, TAMAÑO Y PLEGADO LAMINAS PARA PRESENTACION DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
ROTULOS Y MATERIALES DE SENDAS PEATONALES Y VEHICULARES