## CHEQUEO TECNICO
PROYECTO: LISTA DE CHEQUEO TECNICO
COOPERATIVA |  |  |  | I.A.T.
N° REG.
ARQUITECTURA
| PLANO DE UBICACIÓN ESC. 1:1000 |  |  | SI | NO | N/C
DESLINDE DEL PREDIO (lados y dimensiones)
CALLES QUE DELIMITAN LA MANZANA
DISTANCIA DEL PUNTO MEDIO A LA ESQUINA
INDICAR NORTE
| PLANO DE IMPLANTACIÓN ESC. 1:100 o 1:200 |  |  | SI | NO | N/C
RETIROS FRONTAL, LATERALES Y POSTERIOR Y ENSANCHES DE TODAS LAS CALLES FRENTISTAS
ALTURAS EXIGIDAS Y PROYECTADAS
FOS, FOT, FOS VERDE EXIGIDOS Y PROPUESTOS
SERVIDUMBRES Y SUS DIMENSIONES
DESTINO DE PREDIOS LINDEROS
NOMBRES DE CALLES FRENTISTAS, ANCHO Y PAVIMENTO
ANCHO DE VEREDAS Y PAVIMENTO
CORDON CUNETA O ANCHO PROMEDIO DE CUNETAS
REDES DE INFRAESTRUCTURA EXTERNA EXISTENTES:
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
CURVAS DE NIVELES EXISTENTES CADA 1m. INCLUYENDO CALLES Y PREDIOS LINDEROS
SISTEMA ALTERNATIVO DE SANEAMIENTO APROBADO
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS
IDENTIFICACION DE UNIDADES POR CANTIDAD DE DORMITORIOS
CUADRO DE AREAS HABITABLES Y CONSTRUIDAS DE ACUERDO A MODELO
DISPONIBLE EN SITIO WEB
| PLANTAS DEL CONJUNTO ESC. 1:100 o 1:200 |  |  | SI | NO | N/C
PLANTAS DE TODOS LOS NIVELES Y TECHOS
ACOTADO PARCIAL Y ACUMULADO HASTA LIMITES DEL PREDIO
CURVAS DE NIVELES EXISTENTES Y NIVELES PROYECTADOS EN UNIDADES, SENDAS, CALLES INTERNAS Y EXTERNAS
DESTINO Y TERMINACION DE TODOS LOS ESPACIOS EXTERIORES
MATERIALES DE SEPARACION DE FONDOS
MUROS DE CONTENCION, ESCALERAS Y RAMPAS
PROYECCIONES DE SALIENTES, VOLADOS Y CUMBRERAS
REFERENCIAS DE CORTES, INCLUYENDO CORTES INTEGRALES
LUGARES DE ESTACIONAMIENTO DE ACUERDO A REGL DEPARTAMENTAL
FORESTACION INTERNA EXISTENTE Y PROYECTADA
UBICACIÓN DE SUBESTACION DE UTE (EN CASO DE REQUERIRSE)
| CORTES Y FACHADAS ESC. 1:100 o 1:200 |  |  | SI | NO | N/C
CORTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES INDICANDO NIVELES
FACHADAS POR FRENTES INDICANDO NIVELES
PERFIL DEL TERRENO EXISTENTE EN CORTES Y FACHADAS
MATERIALES DE TERMINACIÓN DE MUROS Y CUBIERTAS
| PLANOS A ESC. 1:50 |  |  | SI | NO | N/C
PLANTAS, CORTES Y FACHADAS DE ALBAÑILERÍA SEGÚN VARIANTES TIPOLÓGICAS
INDICACION DE CORTES, PROYECCIONES DE SALIENTES, VOLADOS Y CUMBRERAS
ACOTADO PARCIAL Y ACUMULADO
TERMINACIONES INTERIORES Y EXTERIORES
GRAFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
SANITARIA
SANITARIA DE CADA TIPOLOGÍA: MATERIALES, DIÁMETROS Y PENDIENTES
ELÉCTRICA
ELECTRICA DE CADA TIPOLOGÍA: PUESTAS Y TABLEROS
| DETALLES CONSTRUCTIVOS ESC. 1:20 |  |  | SI | NO | N/C
CUBIERTAS HORIZONTALES O INCLINADAS
MUROS EXTERIORES
ENTREPISO VOLADO O CON PLANTA BAJA LIBRE
TERRAZAS
MATERIALES Y ESPESORES EN TODOS LOS DETALLES
CALCULOS DE TRANSMITANCIA TERMICA EN ULTIMA VERSION DISPONIBLE DE HTERM CON CONDICIONES BASE DE CALCULO DE HTERM ANTERIOR AL 3.0
CORTE INTEGRAL CONSTRUCTIVO
PLANILLAS DE ABERTURAS QUE INCLUYAN DIMENSIONES, CANTIDADES, DEFINICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CIERRE, MOVIMIENTO Y HERMETICIDAD.
| SALON DE USOS MÚLTIPLES ESC. 1:50 |  |  | SI | NO | N/C
PLANTA CON EXTENSION
INDICACION DE CORTES, PROYECCIONES DE SALIENTES, VOLADOS Y CUMBRERAS
ACOTADO PARCIAL Y ACUMULADO
CORTES Y FACHADAS CON NIVELES Y TERMINACIONES
INSATALACIONES SANITARIA Y ELÉCTRICA
TODAS LAS LAMINAS LLEVARAN ROTULO A.N.V
HOJA 2 DE 4
| RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES ESC. 1:100 / 1:200 |  |  | SI | NO | N/C
PLANTA Y CORTE GRAL. DE SANEAMIENTO CON CAMARAS DE INSPECCION NUMERADAS
COTAS DE ZAMPEADO DE COLECTOR. COTAS DE TAPA, ZAMPEADO DE ENTRADA Y SALIDA DE TODAS LAS CÁMARAS REFERIDAS A COTAS DE PROYECTO
SISTEMA ALTERNATIVO DE SANEAMIENTO APROBADO
DESAGÜES GENERALES DE PLUVIALES (PLANTA BAJA Y TECHOS) HASTA VÍAS PUBLICAS
DESAGÜES DE PATIOS Y ESPACIOS AL AIRE LIBRE EN GENERAL
MATERIALES, DIAMETROS Y PENDIENTES DE DESAGÜES PARA TODOS LOS TRAMOS
| RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ESC. 1:100 / 1:200 |  |  | SI | NO | N/C
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INDICANDO MATERIALES Y DIÁMETROS DE TODOS LOS TRAMOS, DESDE LA RED PÚBLICA HASTA EL ACCESO A LAS VIVIENDAS
| INSTALACIONES CONTRA INCENDIO |  |  | SI | NO | N/C
PLANOS DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO A PRESENTAR ANTE DNB
MEMORIA DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO A PRESENTAR ANTE DNB
| RED INST. ELECTRICA ESC. 1:100 / 1:200 |  |  | SI | NO | N/C
TENDIDO GENERAL DE RED ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PROPUESTO
CUADRO DE CARGA A SOLICITAR POR TIPOLOGÍA
SUBESTACION DE UTE DE ACUERDO A INFORME DE DICHO ORGANISMO
| PLANTAS DE COORDINACIÓN |  |  | SI | NO | N/C
Deben graficarse las plantas generales de todos los niveles conteniendo la totalidad de las instalaciones (Sanitaria y Eléctrica) y elementos estructurales. Se complementarán con plantas de las variantes tipológicas de proyecto integrando sus instalaciones y elementos estruturales. Las escalas son similares a las solicitadas en las plantas generales y de tipologías respectivamente.
| MEMORIAS |  |  | SI | NO | N/C
MEMORIA PARTICULAR DE ALBAÑILERÍA, SANITARIA Y ELÉCTRICA CON UNIFILARES
MEMORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESPECÍFICA DE LA PROPUESTA
ESTRUCTURA
| PLANTA DE FUNDACIÓN ESC. 1:50 |  |  | SI | NO | N/C
PLANTA ESC. 1:50 CON UBICACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
COTAS ACUMULADAS Y NIVELES REFERIDOS A LOS MISMOS CEROS QUE LOS PLANOS DE ALBAÑILERÍA.
EN CASO DE CIMENTACIÓN CON PATINES, INDICAR TIPO DE SUELO SOBRE EL QUE SE REALIZA LA FUNDACIÓN, PROFUNDIDAD, TENSIÓN ADMISIBLE A LA COMPRESIÓN CONSIDERADA Y DETALLE DE ARMADO DE PATINES O PLANILLA
EN CASO DE CIMENTACIÓN CON PILOTES INDICAR DESCARGA EN CADA PILOTE, DIÁMETRO Y LONGITUD APROXIMADA Y DETALLE DE ARMADO DE CABEZALES O PLANILLA
EN CASO DE CIMENTACIÓN CON PLATEA, INDICAR PROTOCOLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUB BASE Y DETALLE DE ARMADO DE PLATEA
EN CASO DE SUELO EXPANSIVO, NOTA Y DETALLE DE DESCALCE DE VIGAS
| PLANTAS ESC. 1:50 |  |  | SI | NO | N/C
PLANTA DE CADA NIVEL CON UBICACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (INCLUYENDO S.U.M.). EN CASO DE SER NECESARIO SE REALIZARÁ POR SECTOR O MÓDULO
REFERENCIA EN EL MARGEN AL NIVEL Y/O SECTOR DEL CONJUNTO
COTAS ACUMULADAS Y NIVELES REFERIDOS A LOS MISMOS CEROS QUE LOS PLANOS DE ALBAÑILERÍA.
| PLANILLAS |  |  | SI | NO | N/C
PLANILLAS DE VIGAS
PLANILLAS DE PILARES
| DETALLES |  |  | SI | NO | N/C
DETALLES DE TANQUE DE AGUA
DETALLE DE MUROS DE CONTENCIÓN
| ESPECIFICACIONES DE MATERIALES |  |  | SI | NO | N/C
TIPO DE HORMIGÓN ESPECIFICANDO RESISTENCIA CILÍNDRICA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS
TIPO DE ACERO ESPECIFICANDO RESISTENCIA A LA FLUENCIA Y ROTURA
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MAMPUESTOS PORTANTES Y MORTEROS
EN CASO DE SOLUCIONES DE MUROS PORTANTES, ENTREPISO O CUBIERTAS PREFABRICADAS SE DEBERÁ ADJUNTAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA, FIRMADA POR EL TÉCNICO RESPONSABLE
NOTA:
Esta lista de chequeo determina los datos mínimos que deben contener los recaudos. La A.N.V. podrá solicitar otros de acuerdo a las características de la propuesta.
HOJA 4 DE 4

## VALIDACION (hidden)
CHECK | DEPARTAMENTOS | SISTEMA CONSTR
| Seleccionar | Seleccionar
✔ | CANELONES | TRADICIONAL
| MALDONADO | CRUPE
| ROCHA | EMMEDUE
| TREINTA Y TRES | SICA
| CERRO LARGO | SPM
| RIVERA | DE FLORENCIA
| ARTIGAS | GIW
| SALTO | RST
| PAYSANDÚ | INTELITEC
RIO NEGRO
SORIANO
COLONIA
SAN JOSE
FLORIDA
FLORES
LAVALLEJA
DURAZNO
TACUAREMBO
MONTEVIDEO

## CUADROS AREAS (hidden)
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PROGRAMAS DE OBRA NUEVA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
CUADROS DE AREAS
CUADRO DE AREAS HABITABLES
|  | Tipología | Nº. Dorm. | Nº. Viv. | Area Habitable Viv. | Area Habitable Total Tipología
2D
3D
4D
TOTALES
CUADRO DE AREAS CONSTRUIDAS
|  | RUBRO |  |  |  |  | AREA
| 2 | AREA HABITABLE
| 3.1 | TERRAZAS DE SERVICIO
| 3.2 | TERRAZAS PPALES., BALCONES, ALEROS, PORCHES
| 3.3 | CIRCULACIONES HORIZONTALES TECHADAS
| 3.4 | ESCALERAS DE PROPIEDAD O USO COMUN
| 3.5 | T. DE AGUA, LOC. DE SERVICIO, ESPACIOS LIBRES TECHADOS
| 3.6 | SUBESTACION
| 3.7 | S.U.M.
| 4 | TOTAL AREA CONSTRUIDA
NOTA:
* Los cuadros areas se incluirá en el márgen del Plano de Implantación.
* El cómputo de las áreas habitables y construidas deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en la RD 21/2008 de la DINAVI. En casos de dudas se deberá realizar la consulta al Departamento de Análisis y Desarrollo de Programas que determinará el criterio a aplicar.

## ROTULO (hidden)
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PROGRAMAS DE OBRA NUEVA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
ROTULO
NOTA:
El archivo del rótulo con formato dwg está disponible en la página web de la ANV www.anv.gub.uy

## LAMINAS (hidden)
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PROGRAMAS DE OBRA NUEVA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
FORMATO, TAMAÑO Y PLEGADO LAMINAS PARA PRESENTACION DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
ROTULOS Y MATERIALES DE SENDAS PEATONALES Y VEHICULARES