## CHEQUEO TECNICO
TERRENO: LISTA DE CHEQUEO TECNICO
COOPERATIVA
N° REG.
Los documentos que no se encuentran en esta lista de chequeo, son los que contienen instrucciones en el propio documento o no requieren indicaciones específicas.
ARQUITECTURA
PLANO DE UBICACIÓN DEL PREDIO ESC. 1:200 o 1:500 |  |  | SI | NO | N/C
DESLINDE DEL PREDIO (lados y dimensiones)
NOMBRE DE CALLES QUE DELIMITAN LA MANZANA
NOMBRE, ANCHO Y PAVIMENTO DE ACERAS Y CALZADAS DE CALLES FRENTISTAS
DISTANCIA DEL PUNTO MEDIO A LA ESQUINA
AFECTACIONES (SEGÚN CONSTANCIA DPTAL): RETIROS, ENSANCHES, SERVIDUMBRES
ALTURAS EXIGIDAS Y PROYECTADAS, FOS, FOT, FOS VERDE EXIGIDOS Y PROPUESTOS
DATOS CATASTRALES: PADRÓN, CARPETA CATASTRAL, LOCALIDAD, DEPARTAMENTO
DESTINO DE PREDIOS LINDEROS
INDICACIÓN DE NORTE
PLANO DE SERVICIOS ESC. 1:2000
TRANSPORTE, SALUD, EDUCACIÓN, COMERCIOS EN UN RADIO DE 1.500 m. DE LA COOPERATIVA
NOMBRE DE CALLES
LOCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA EN EL PLANO
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES ESC. 1:200 o 1:500
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
CONSTANCIA DE VIABILIDAD DE CONEXIÓN DE UTE
EMITIDA POR ESTE ORGANISMO Y DEBE INDICAR SI ES FACTIBLE LA ELECTRIFICACIÓN DEL CONJUNTO Y SI REQUIERE O NO LA CONSTRUCCIÓN DE SUB- ESTACIÓN
CONSTANCIA DE VIABILIDAD DE CONEXIÓN A COLECTOR IDM
INFORME PARA TERRENOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO, EMITIDO POR LA UNIDAD ESTUDIOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO DE LA DIVISIÓN SANEAMIENTO DE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS ESC 1:500
CALLES FRENTISTAS
DATOS CATASTRALES: PADRÓN, CARPETA CATASTRAL, LOCALIDAD, DEPARTAMENTO
AFECTACIONES (SEGÚN CONSTANCIA DPTAL): RETIROS, ENSANCHES, SERVIDUMBRES
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS Y CANTIDADES POR DORMITORIOS
PLANO DE MENSURA DEL PREDIO
LA IMAGEN ESCANEADA DEL PLANO DEBE INDICAR EL SOLAR O SOLARES QUE COMPONEN LA COOP.
CONSTANCIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
EN AQUELLOS CASOS DE FRACCIONAMIENTOS NUEVOS QUE INCLUYAN CALLES PÚBLICAS A CONSTRUIR, DEBE PRESENTARSE CONSTANCIA EMITIDA POR LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL RESPECTIVA. LA MISMA INFORMARÁ EL PLAN DE ORDENAMIENTO QUE RIGE EN EL FRACCIONAMIENTO PLANTEADO, EN EL MARCO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, N° 18.308
PLANO ALTIMÉTRICO DEL TERRENO ESC. 1:200
CURVAS DE NIVEL A CADA 1 METRO DE DESNIVEL COMO MÁXIMO ABARCANDO EL PREDIO DE LA COOPERATIVA, PREDIOS LINDEROS Y CALLES FRENTISTAS
MOVIMIENTO DE SUELOS
SE PRESENTARÁ INFORME DE CÁLCULO DE METRAJES Y COSTOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS EN AQUELLOS CASOS QUE LA PROPUESTA REQUIERA VOLÚMENES IMPORTANTES DE REMOCIÓN, SUSTITUCIÓN O RELLENO. DEBE ESTAR FIRMADO POR INGENIERO CIVIL/VIAL. EN ESTOS CASOS LA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DEBE CONTAR CON LOS NIVELES ESTIMADOS DE PROYECTO
NORMATIVA URBANA VIGENTE
DEBE INCLUIR LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE AL PREDIO: RETIROS, ALTURA, FOS, FOT, ACORDAMIENTO, RÉGIMEN DE USO DEL SUELO, DESTINOS PREFERENTES, etc. EMITIDA POR LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL RESPECTIVA
INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN DEL SUELO
DEBE ESTAR FIRMADO POR TÉCNICO RESPONSABLE, INDICAR LA EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS USOS Y OCUPACIÓN DEL PREDIO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS ELABORADA POR DINAMA Y CONCLUIR SI EL TERRENO ES O NO APTO PARA USO RESIDENCIAL EN LAS CONDICIONES ACTUALES
PRECIO DEL TERRENO
RECAUDO CON DOCUMENTACIÓN PROBATORIA (BOLETO DE RESERVA, COMPROMISO DE COMPRAVENTA, COMPRAVENTA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL, OTROS) Y DEBE ESPECIFICAR EL PRECIO TOTAL DEL PREDIO PROMETIDO EN VENTA, NÚMERO DE PADRÓN, LOCALIDAD Y DEPARTAMENTO EN EL QUE SE EMPLAZA. NO SE ACEPTAN PRECIOS POR m2, NI REFERIDOS A VALORES DE TASACIÓN DEL PROGRAMA
AGUA POTABLE
INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE AGUA POTABLE DE OSE, DETALLANDO LA VIABILIDAD DE CONEXIÓN AL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POABLE, O LA NECESIDAD DE EXTENSIÓN DE RED
SANEAMIENTO
INFORME EMITIDO POR LA GERENCIA DE SANEAMIENTO DE OSE, SOBRE PREDIOS LOCALIZADOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS, DETALLANDO LA VIABILIDAD DE CONEXIÓN AL SERVICIO PÚBLICO DE SANEAMIENTO, O LA NECESIDAD DE EXTENSIÓN DE RED
SANEAMIENTO ALTERNATIVO INTENDENCIA
SANEAMIENTO ALTERNATIVO DINAGÜA
EN CASO DE PROPONER UN SISTEMA ALTERNATIVO DE SANEAMIENTO, SE DEBERÁ AGREGAR LOS INFORMES CON LA SOLUCIÓN APROBADA, TANTO POR PARTE DE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL RESPECTIVA COMO DE DINAGUA. EL INFORME DE DINAGUA DEBE INCLUIR LOS COSTOS DE EJECUCIÓN Y LOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONVERTIDOS A UR.
INGENIERIA
INFORME GEOTÉCNICO |  |  | SI | NO | N/C
EL INFORME GEOTÉCNICO DEL SUELO DEBERÁ SER REALIZADO POR UNA EMPRESA O TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONTANDO EN TODOS LOS CASOS CON FIRMA RESPONSABLE E INCLUIRÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
(1) Perfil del suelo en cada una de las perforaciones con tipo y espesor de cada uno de los estratos encontrados, indicando si existe presencia de agua (nivel de napa freática) y profundidad a la cual se producen los desmoronamientos.
(2) Perforaciones separadas un máximo de 30 m., con un mínimo de tres, cumpliendo que para terrenos con un área menor o igual a 3.000 m2, se efectúe una cada 600 m2 y para los de mayor área, una cada 800 m2. La distribución de las mismas se concentrará en la zona de implantación de las viviendas. En caso de ser necesario realizar calicatas a cielo abierto, éstas se ubicarán fuera de estas zonas.
(3) La totalidad de los cateos deberán estar acotados respecto a un origen definido en un plano que incluya la implantación de las viviendas y las curvas de nivel.
(4) La profundidad de las perforaciones deberán alcanzar un mínimo de 4 metros o rechazo. En caso de proyectos de edificios en altura (mayor a 3 niveles) ésta será de 6 metros.
(5) Tensión admisible en los diferentes tipos de suelo correspondientes a los perfiles encontrados, en general a cada metro de perforación. Asimismo, se especificará la tensión admisible del suelo a la profundidad de fundación. Ésta deberá ser obtenida mediante ensayo de penetración normal S.P.T. o similar. En caso de firme rocoso, se deberá estimar la tensión admisible del mismo.
(6) En casos de existencias de rellenos en los que resulta imposible penetrar con pala americana, se realizarán calicatas a cielo abierto a los efectos de determinar las características y potencia de los mismos. Una vez superados los niveles de relleno se continuarán con los ensayos mencionados en el numeral 4.
(7) En casos de presencia superficial de suelos finos , se determinarán los límites de Atterberg, las curvas granulométricas y se clasificará el suelo por sistema Unificado o AASHTO. Se analizará un mínimo de 3 muestras retiradas dentro del primer metro de profundidad descartando los estratos de suelo orgánico con vegetación o rellenos heterogéneos no clasificados que deban retirarse.
(8) Recomendación de los diferentes tipos de fundación a realizar en función de los resultados obtenidos.
v 26/12/2022

## VALIDACION (hidden)
CHECK | DEPARTAMENTOS | SISTEMA CONSTR
| Seleccionar | Seleccionar
✔ | CANELONES | TRADICIONAL
| MALDONADO | CRUPE
| ROCHA | EMMEDUE
| TREINTA Y TRES | SICA
| CERRO LARGO | SPM
| RIVERA | DE FLORENCIA
| ARTIGAS | GIW
| SALTO | RST
| PAYSANDÚ | INTELITEC
RIO NEGRO
SORIANO
COLONIA
SAN JOSE
FLORIDA
FLORES
LAVALLEJA
DURAZNO
TACUAREMBO
MONTEVIDEO

## CUADROS AREAS (hidden)
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PROGRAMAS DE OBRA NUEVA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
CUADROS DE AREAS
CUADRO DE AREAS HABITABLES
|  | Tipología | Nº. Dorm. | Nº. Viv. | Area Habitable Viv. | Area Habitable Total Tipología
2D
3D
4D
TOTALES
CUADRO DE AREAS CONSTRUIDAS
|  | RUBRO |  |  |  |  | AREA
| 2 | AREA HABITABLE
| 3.1 | TERRAZAS DE SERVICIO
| 3.2 | TERRAZAS PPALES., BALCONES, ALEROS, PORCHES
| 3.3 | CIRCULACIONES HORIZONTALES TECHADAS
| 3.4 | ESCALERAS DE PROPIEDAD O USO COMUN
| 3.5 | T. DE AGUA, LOC. DE SERVICIO, ESPACIOS LIBRES TECHADOS
| 3.6 | SUBESTACION
| 3.7 | S.U.M.
| 4 | TOTAL AREA CONSTRUIDA
NOTA:
* Los cuadros areas se incluirá en el márgen del Plano de Implantación.
* El cómputo de las áreas habitables y construidas deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en la RD 21/2008 de la DINAVI. En casos de dudas se deberá realizar la consulta al Departamento de Análisis y Desarrollo de Programas que determinará el criterio a aplicar.

## ROTULO (hidden)
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PROGRAMAS DE OBRA NUEVA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
ROTULO
NOTA:
El archivo del rótulo con formato dwg está disponible en la página web de la ANV www.anv.gub.uy

## LAMINAS (hidden)
AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PROGRAMAS DE OBRA NUEVA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
FORMATO, TAMAÑO Y PLEGADO LAMINAS PARA PRESENTACION DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
ROTULOS Y MATERIALES DE SENDAS PEATONALES Y VEHICULARES